| ΕΙΔΟΣ 3Δ σαρωτής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ακρίβεια 0,02 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ογκομετρική ακρίβεια 0.02mm+0.08mm/m | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ταχύτητα σάρωσης έως 90 FPS με ευρύ πεδίο όρασης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σύστημα πολλαπλών λέιζερ: κύριο + 7 + 34 μπλε λέιζερ + NIR | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σάρωση αντικειμένων από 5 mm έως 4000 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ασύρματη λειτουργία, συμβατή με CAD/CAM/3D εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 3D Resolution 0.05-2mm | NAI |  |  |
| 7 | System support Windows/macOS Android/iOS (Requires Wireless Scanning Accessories) | NAI |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |