| ΕΙΔΟΣ: Πολύπριζο ασφαλείας (CPV: 31224100-3, Ρευματολήπτες και ρευματοδότες) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πολύπριζο ασφαλείας 16A/250V AC, 6 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει καλώδιο από 2 έως 4 μέτρα και διακόπτη ON/OFF με λυχνία | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγιστο φορτίο: 3.680W | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Προστασία από υπέρταση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Προστασία από υπερφόρτωση | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 13 |  |  |