ίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Εκτυπωτής 3d SLA (Ρητίνης) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Technology: UV Photocuring | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Layer Thickness: 0.01-0.2mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Printing Speed: 30-50mm/h | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Z Axis Accuracy: 0.00125mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | XY Resolution: 0.05mm(1620*2560) | NAI |  |  |
| 6 | Build Volume: 5.08in(L)*3.15in(W)*6.30in(H) 129mm(L)*80mm(W)*160mm(H) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Light Source: UV Integrated Light (wavelength 405nm) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Connectivity: USB | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Weight: 13.67lbs(6.2kg) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Operation: 3.5 Inch Touch Screen | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Power Requirements: 100-240V 50/60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Printer Dimensions: 7.87in (L)*7.87in (W)*16.14in (H) / 20cm (L)*20cm (W)*41cm (H) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | - Εγγύηση: ≥ 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |