| ΕΙΔΟΣ: Double Conversion UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Oνομαστική ισχύς VA >= 950 VA | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τοπολογία Line interactive | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τύπος κυματομορφής εξόδου Βηματική προσέγγιση σε ημιτονοειδές σήμα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση >= 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |