| ΕΙΔΟΣ : 3Δ σαρωτής (3D scanner) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 3Δ σαρωτής (3D scanner) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τεχνολογία σάρωσης: NIR - Εγγύς Υπέρυθρη Ακτινοβολία | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγιστη ακρίβεια: <= 0,1 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μέγιστη ανάλυση : <= 0,16 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ελάχιστες διαστάσεις σάρωσης: 50 mm x 50 mm x 50 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Χωρητικότητα μπαταρίας: >= 5000 mAh | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύνδεση USB 2.0/3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ασύρματη σύνδεση WiFi6 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |