Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Ρύγχη πιπεττών 100-1000µl / blue χωρίς φίλτρο, συσκευασία 1000 τμχ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να κατασκευάζονται από 100% virgin πολυπροπυλένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρος όγκου: 100-1000μL | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κατάλληλα για γενική εργαστηριακή χρήση σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μη φιλτραρισμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μη αποστειρωμένη συσκευασία σε επιλογή | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Bulk 1000 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |