Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Centrifuge tubes 15ml, conical, PP, sterile, case of 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας 15ml, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ,σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Στεγανά (leak-proof) για προστασία των δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse,μη κυτταροτοξικά, χωρίς πυρετογόνα (<0.5 EU/mL), με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο αναγραφής στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 17000xg. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-6 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συσκευασία των 500 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |