Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ΦΙΑΛH ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ CO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ: grade 2.8 (99.8%) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΣΕ ΦΙΑΛΗ 50L-200BAR | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | με συνοδευτικό πιστοποιητικό ανάλυσης (CoA) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 8 |  |  |