Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πολύ μικρό όγκο δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πολύ μικρό όγκο δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς, από αρχικό όγκο ιστού 0,025mg ή από 10 κύτταρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο όγκος έκλουσης να είναι 5-30μl. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Buffer B1,Buffer B2, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |