Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: 1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA , ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ των 50 μg (100 lanes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 10.000bp | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 1Kb και 3Kb. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να είναι γνωστή η ποσότητα του DNA σε κάθε μπάντα ώστε να επιτυγχάνεται ποσοτικοποίηση του DNA των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να επαρκεί για 100 minigels. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |