Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ των 50 μg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να επαρκεί για 100 minigels | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3 |  |  |