Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Proteinase K, recombinant, PCR grade, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 x 1ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Proteinase K, recombinant, PCR grade | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διάλυμα έτοιμο προς χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σειρά εφαρμογών όπως είναι η απομόνωση γονιδιωματικού DNA από την ουρά ποντικιού, η απομόνωση γονιδιωματικού DNA από καλλιεργημένα κύτταρα, η αφαίρεση DNΑασών και RNασών κατά την απομόνωση DNA και RNA από ιστούς ή κυτταρικές σειρές, τον προσδιορισμό της ενζυμικής εντόπισης, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας κλωνοποίησης των προϊόντων PCR. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να βρίσκεται σε συγκέντρωση τουλάχιστον 600 U/ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το ένζυμο να παρέχεται σε: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), που περιέχει οξικό ασβέστιο και 50% (v/v) γλυκερόλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να παρέχεται σε συσκευασία 5 x 1ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |