Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: PCR SuperMix High Fidelity, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 reactions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | PCR SuperMix High Fidelity. Το Kit να παρεχεται σε 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Reagents sufficient for 100 amplification reactions of 50 µl each are provided (4 × 1.125 mL). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να περιλαμβανει Platinum® PCR SuperMix High Fidelity Components: 22 U/ml complexed recombinant Taq DNA polymerase, Pyrococcus species GB-D thermostable polymerase, and Platinum® Taq Antibody; 66 mM Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8 mM (NH4)2SO4; 2.4 mM MgSO4; 220 µM dNTPs; and stabilizers. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |