Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Reverse Transcriptase, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 units/μl, 1ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Aνάστροφη μεταγραφάση γενετικά τροποποιημένη με μεταλλάξεις για μειωμένη δραστηριότητα RNase H | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Nα είναι θερμοσταθερή, με δυνατότητα ανάστροφης μεταγραφής σε υψηλές θερμοκρασίες [ 55οC ] να έχει συγκέντρωση 200 units/μl | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να παρέχεται μαζί με κατάλληλο buffer 5Χ (διάλυμα Tris-HCl, KCl και MgCl2) όγκου 1ml | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να συνοδεύεται από 500μl Διαλύματος 100mM DTT | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |