| ΕΙΔΟΣ: Σωληνάρια κωνικά τύπου Eppendorf |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σωληνάρια κωνικά τύπου Eppendorf των 1,5 mL, με πώμα ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι διαυγή και από PP | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχουν δυνατότητα αναγραφής στοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συσκευασία: 500 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 12 πακέτα |  |  |