Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Καλώδια BNC ατερμάτιστα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ακροδέκτης Α | BNC Female |  |  |
| 2 | Ακροδέκτης Β | Ατερμάτιστος, με διακριτά καλώδια εσωτερικού αγωγού και θωράκισης, κατάλληλα για σύνδεση με κροκοδειλάκια. |  |  |
| 3 | Μήκος (cm) | 40 |  |  |
| 4 | Αντίσταση (Ω) | 50 |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 14 |  |  |