Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Probes παλμογράφου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Λόγος εξασθένισης | 10:1 |  |  |
| 2 | Εύρος ζώνης (MHz) | ≥100 |  |  |
| 3 | Μήκος (m) | >1 |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 14 |  |  |