| ΕΙΔΟΣ: Λεπίδες νυστεριών μιας χρήσης ( |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Λεπίδες νυστεριών, μιας χρήσης, Νο 22 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συσκευασία: 100 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 13 πακέτα |  |  |