| ΕΙΔΟΣ Οπτική ίνα Ερβίου Er30 (2 μέτρα) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Erbium Doped Fiber | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απορρόφηση 30 dB/m @ 1530 nm, | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) 0.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κατάλληλη για άντληση 980 &1480 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διάμετρος μανδύα 125μm | NAI |  |  |
| 6 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 μέτρα |  |  |