| ΕΙΔΟΣ Καλώδια |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Περιοχή λειτουργίας DC to 18GHz Max Attenuation <0.6dB@18GHz | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σύνθετη αντίσταση 50Ω | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συνδετήρες SMA-Male | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Το σετ να αποτελείται από 8 τεμάχια με μήκη (με απόκλιση +/1in ) Μήκος 6in (3 τμχ) Μήκος 11in (4 τμχ) Μήκος 1m (1 τμχ) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 |  | NAI |  |  |
| 6 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 8 |  |  |