| ΕΙΔΟΣ Μίκτης I,Q |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Περιοχή Συχνοτήτων:\ RF & LO: 6 to 24 GHz IF: DC to 6 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συνδετήρες: 2.92 mm/SMA | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Conversion Loss 6 -18 GHz 12.5dB 18 – 24GHz 13.5 dB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Phase Unbalance (Relative to 90°) 7 - 16 GHz 13 degree 16 - 24 GHz 5 8 degrees | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύνθετη αντίσταση 50Ω | NAI |  |  |
| 6 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |