| ΕΙΔΟΣ: Θήκες για αντικειμενοφόρες πλάκες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Θήκες πλαστικές για αντικειμενοφόρες πλάκες (26x76 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι των 50 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχουν αριθμημένες θέσεις για τις αντικειμενοφόρες πλάκες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαστάσεις: 230 x 97 x h 35 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 6 |  |  |