| ΕΙΔΟΣ: Τρυβλία για εργαστηριακή χρήση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Διαστάσεις 90x16mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΥΛΙΚΟ: πολυστυρένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αποστειρωμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κουτί των 500τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |