| ΕΙΔΟΣ: Αντικειμενοφόρες πλάκες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Αντικειμενοφόρες πλάκες με τροχισμένα άκρα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαστάσεις: 26 x 76 (±1) mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία: 50 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 60 πακέτα |  |  |