| ΕΙΔΟΣ: Σωλήνες Falcon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κωνικά αποστειρωμένα όγκου 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 100τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΛΙΚΟ: Πολυπροπυλένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Καλή χημική αντοχή και δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο στους 121ºC. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |