| ΕΙΔΟΣ: Plate Count Agar για εργαστηριακή χρήση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 500g | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εμφάνιση σκόνης: Μπεζ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρώμα κατά την ανασύσταση: Μπεζ 1-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | pH (25°C): 6,8 - 7,2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Καθαρότητα: Διαυγές | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θερμόφιλα: Απουσία | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μεσόφιλα: Απουσία | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |