| ΕΙΔΟΣ Plasmid Miniprep Kit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 250 παρασκευές (preps) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απόδοση DNA πλασμιδίου εως 20 μg | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Όγκος έκλουσης ≥ 30 μl | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Καθαρότητα DNA A260/280 > 1,8 και A260/230 > 1,8 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |