| ΕΙΔΟΣ: Στατώ πολυπροπυλενίου για 96 σωλήνες eppendorf διπλής όψεως για 2μL / 0,5μl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Στατώ πολυπροπυλενίου για 96 σωλήνες eppendorf διπλής όψεως για 2μL / 0,5μl | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |