Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΧΟΪΔΑ 50ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | ΠΡΟΧΟΪΔΑ (TYPE MOHR) ΜΕ PTFE ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 50ml (:0.1ml) , CLASS A | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 15 |  |  |