Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 25ml, 16x160mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ BOROSILICATE GLASS 3.3, ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ~25ml, 16x160mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 300 |  |  |