Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 50ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ BOROSILICATE GLASS 3.3 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 1042 & DIN 12664 50ml, CLASS A | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 30 |  |  |