| ΕΙΔΟΣ: Πιπέττες Μοριακής Βιολογίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Single channel pipettes IKA Pette vario, 500 ... 5000 μl με 100τεμ. ρυγχη Autoclavable Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στα χημικά. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655 με ατομικό πιστοποιητικό ποιότητας και βαθμονόμησης. Μεγάλη οθόνη. Ανθεκτικό σε κραδασμούς Η μονάδα όγκου με έμβολο και τσιμούχα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί σε λίγα μόνο απλά βήματα. Accuracy ± R% 0,6 Colour coding Green | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |