| ΕΙΔΟΣ: Κιτ Μεταγενομικής (Μetagenomics kit) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 16s metagenomics kit με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 1. Kit παρασκευής βιβλιοθήκης με σκοπό την ανίχνευση (τουλάχιστον σε επίπεδο γένους) βακτηρίων. 2. Να είναι συμβατό με πλατφόρμα νανοπόρων και τη φορητή συσκευή MinION nanopore sequencing device και να είναι της πιο σύγχρονης χημείας (V14). 3. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 24 δείγματα ταυτόχρονα. 4. Η αναγνώριση να βασίζεται στην ενίσχυση ολόκληρου του γονιδίου 16s. 5. Να περιλαμβάνει τα αντιδραστήρια προετοιμασίας της κυψέλης ροής και αλληλούχισης. 6. Να είναι αρκετό για 6 αντιδράσεις 7. Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εκπαίδευσης προσωπικού από την κατασκευάστρια 8. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |