| ΕΙΔΟΣ: Soda Lime |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Soda Lime 1 kg, granular, with indicator (CO2 absorption ≥ 19.0% και νερό λιγότερο από 19%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3 |  |  |