| ΕΙΔΟΣ: Θερμομανδύας για φιάλες 0,5 λίτρων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Θερμομανδύας για φιάλες 0,5 λίτρων, με ρύθμιση θερμοκρασίας (Heating Mantle with regulation) Να δέχεται σφαιρικές φιάλες 500mL, να έχει μέγιστη θερμοκρασία 370οC, να εχει ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας,Το εξωτερικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαμμένο σε φούρνο. Το εσωτερικό δοχείο είναι θερμικά μονωμένο με ορυκτές ίνες και τα θερμαντικά στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από χρώμιο-νικέλιο, να έχει διάμετρο 105 mm, να περιλαμβάνει ράβδο και σφυγκτήρα, συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας 5-40οC και μεχρι 90% σχετική υγρασία, κατανάλωση περίπου 250-260W, τροφοδοσία 220V/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |