Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Αισθητήρες-Particulate Matter Sensor SPS30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | MCERTS-certified SPS30 particulate matter (PM) sensor | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Particle size range PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Mass concentration range 0 - 1000 μg/m³ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 21 |  |  |