Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Ρύγχη Πιπέτας (Tips) Μπλε |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Εύρος όγκου 200-1000 μl | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αποστειρώσιμα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συσκευασία των 500 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 20 |  |  |