Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Αυτόματη Πιπέτα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Εύρος προσρόφησης όγκου 200-1000 μl | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αποστειρώσιμη | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Με κουμπί απόρριψης ρύγχους | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |