Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Στατώ Σωληναρίων 17 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χωρητικότητα τουλάχιστον 50 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αποστειρώσιμα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 |  |  |