Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Πλαστικά κουτιά αποθήκευσης σωληναρίων τύπου Eppendorf για την κατάψυξη |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -90°C έως +121°C | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Για σωληνάρια 1,5 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τουλάχιστον 80 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 |  |  |