| ΕΙΔΟΣ: Kit για κλωνοποίηση/kit cloning any PCR fragment—or multiple fragments into any linearized vector |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να επιτρέπει τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση ενός ή περισσότερων τμημάτων DNA σε έναν πλασμιδιακό φορέα. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια (χωρίς digestion, ligation, phosphorylation ή blunt-end polishing). Να μην απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο να καθιστά δυνατή τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς. Να κάνει χρήση ενζύμου, το οποίο συνδέει τμήματα DNA μεταξύ τους, τα οποία έχουν μια αλληλοεπικάλυψη 15bp στα άκρα τους, με ακρίβεια και με σωστό προσανατολισμό. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη να μπορεί να δημιουργηθεί κατά το σχεδιασμό των εκκινητών για την αντίδραση της PCR. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται τα εξής: 5X Master Mix, pUC19 Control Vector, linearized (50 ng/µl), 2 kb Control Insert (40 ng/µl). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι σε συσκευασία για 50 αντιδράσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αντιδραστήρια σε λειτουργική μορφή στο Τμήμα. 2. Αποτελεί μοναδικό είδος. Να μπει σε ομάδα μόνο του. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |