| ΕΙΔΟΣ :Πιπέτες Pasteur Πλαστικές 3,5ml μη αποστειρωμένες (συσκευασία 500 τμχ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ολική χωρητικότητα -3,5 ml (±10%) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαβάθμιση -Ενδείξεις όγκου ανά 0,5 ή 1 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μήκος πιπέτας- 140–160 mm (τυπικό) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Άκρο Κωνικό, για εύκολη μεταφορά υγρού | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μιας χρήσης | NAI |  |  |
| 6 | Μη αποστειρωμένες | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 8 |  |  |

Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών: