Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Γάντια small /Από συνθετικό νιτρίλιο (συσκευασία 100 τμχ) (Nitrile Butadiene Rubber - NBR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χωρίς λάτεξ (Latex Free) – κατάλληλα για αλλεργικά άτομα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χωρίς πούδρα (powder-free) Χαρακτηριστικό- Προδιαγραφή | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγεθος-small (S) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μήκος ≥ 240 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πάχος ≥ 0,05 mm σε παλάμη (ή όπως ορίζει ο τύπος) | NAI |  |  |
| 6 | Χρώμα Μπλε (ή άλλο) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εσωτερική επιφάνεια Χωρίς πούδρα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |