Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Δοκιμαστικοί σωλήνες (συσκευασία 100 τμχ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Υλικό Γυαλί: βοριοπυριτικού τύπου (π.χ. Pyrex ή ισοδύναμο) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χωρητικότητα 10 ml ή 15 ml ή 20 ml (ανάλογα με τις ανάγκες) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαστάσεις Π.χ. Ø 16 mm x 100 mm ή Ø 12 mm x 75 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αντοχή Ανθεκτικοί σε θερμική καταπόνηση (θερμική αντοχή >120°C) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Στόμιο Στρογγυλεμένο άκρο (χωρίς χείλος ή με χείλος – κατά προτίμηση) | NAI |  |  |
| 6 | Πυθμένας Στρογγυλός | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αποστείρωση Μη αποστειρωμένοι | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χρήση Πολλαπλών χρήσεων (επαναχρησιμοποιούμενοι) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υλικό Κατασκευής:Καθαρή κυτταρίνη χωρίς προσμίξεις ή λευκαντικές ουσίες.Χωρίς χημικά πρόσθετα που επηρεάζουν τις αναλύσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |