Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ :Διηθητικό χαρτί (συσκευασία 500 τμχ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Διάμετρος φύλλου Π.χ. 90 mm ή 110 mm ή 125 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μορφή τετράγωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα φιλτραρίσματος Μέτρια ή ταχεία (π.χ. 90–150 s για 100 ml H₂O – κατά ISO) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πάχος Π.χ. ~0,16 mm (αναλόγως τύπου) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βάρος ανά m² Π.χ. 80–90 g/m² | NAI |  |  |
| 6 | Πυκνότητα πόρων Π.χ. 8–11 μm (για μέτρια διήθηση – αν απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υψηλή αντοχή σε υγρασία – να μην σκίζεται εύκολα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χρώμα Λευκό | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καθαρή κυτταρίνη χωρίς προσμίξεις ή λευκαντικές ουσίες. Χωρίς χημικά πρόσθετα που επηρεάζουν τις αναλύσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 |  |  |