Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Κωνικές φυάλες των 250 ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χωρητικότητα 250 ml (±5%) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υλικό Γυαλί βοριοπυριτικού τύπου (π.χ. Pyrex ή ισοδύναμο) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αντοχή Υψηλή θερμική και χημική αντοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαβαθμίσεις Ναι – ευδιάκριτες, ανεξίτηλες | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Στόμιο Με χείλος για εύκολο χύσιμο | NAI |  |  |
| 6 | Πυθμένας Επίπεδος | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαστάσεις (ενδεικτικές) Ύψος: περίπου 140–150 mm / Διάμετρος βάσης: ~85 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Καπάκι Χωρίς | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μη αποστειρωμένες | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Επαναχρησιμοποιούμενες και ανθεκτικές σε πλύσιμο και αποστείρωση | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |  |  |