Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Υπερκάθαρο νερό HPLC/ (συσκευασία 2 λίτρων) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Αγώγιμοτητα ≤ 0,1 μS/cm @ 25°C | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αντίσταση ≥ 18,2 MΩ·cm @ 25°C | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | pH 5,0 – 7,5 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) ≤ 10 ppb | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Περιεκτικότητα σε νάτριο (Na⁺) ≤ 1 ppb | NAI |  |  |
| 6 | Περιεκτικότητα σε κάλιο (K⁺) ≤ 1 pp | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Περιεκτικότητα σε χλώριο (Cl⁻) ≤ 1 ppb | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Περιεκτικότητα σε πυρίτιο (SiO₂) ≤ 3 ppb | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Σωματίδια ≥0.2 μm < 1/mL (μέσω φιλτραρίσματος 0,2 μm) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Βιολογικοί ρύποι (βακτήρια) < 1 CFU/mLΠυρετογόνα / Endotoxins ≤ 0,001 EU/Ml(προαιρετικό) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Συσκευασία: Σε πλαστικά δοχεία ή φιάλες υψηλής καθαρότητας (HDPE ή ισοδύναμο υλικό) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 20 |  |  |