Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Ακετυλονιτρίλιο (συσκευασία 2,5 λίτρων) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χημική ονομασία Acetonitrile (CH₃CN) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Καθαρότητα ≥ 99.9% | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κατάλληλo για HPL και για LC-MS | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | UV απορρόφηση στα 254 nm ≤ 0.005 AU UV απορρόφηση στα 210 nm ≤ 0.01 AU | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υπολείμματα εξάτμισης (residue) ≤ 1 ppm | NAI |  |  |
| 6 | Περιεκτικότητα σε νερό (Karl Fischer) ≤ 0.02% ή ≤ 200 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Περιεκτικότητα σε μη πτητικά υλικά Εξαιρετικά χαμηλή (σχεδόν μηδενική) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Συσκευασία: Φιάλη χημικά ανθεκτική (π.χ. γυάλινη καφέ ή ειδική HDPE) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 |  |  |