Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Αιθανόλη (συσκευασία 2,5 λίτρων) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χημική ονομασία Αιθανόλη (C₂H₅OH) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Καθαρότητα ≥ 99.9% | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καταλληλότητα για HPLC/LC-MS | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υγρασία (Karl Fischer) ≤ 0.05% ή ≤ 500 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υπολείμματα εξάτμισης ≤ 10 ppm | NAI |  |  |
| 6 | UV απορρόφηση στα 210 nm ≤ 0.005 AU | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χρώμα Άχρωμο, διαυγές | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Φιάλες χημικά ανθεκτικές (καφέ γυάλινες ή HDPE) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |