Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Καρτούσες (συσκευασία 25 τμχ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Καρτούσες (συσκευασία 25 τμχ) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υλικό Αγνή κυτταρίνη (cellulose), χωρίς συνθετικά πρόσθετα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαστάσεις int22 mm /ext 26mm/ h. 60 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πάχος τοιχώματος 1–2 mm | NAI |  |  |
| 5 | Αντοχή σε θερμοκρασία Έως 130°C (σε συνήθη διαλύματα Soxhlet) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Αντοχή σε οργανικούς διαλύτες Συμβατές με πετρελαϊκό αιθέρα, εξάνιο, ακετόνη, διαιθυλαιθέρα κ.ά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαπερατότητα Υψηλή – να επιτρέπει τη διέλευση διαλυτών, συγκρατώντας τα στερεάπαραγωγή | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |